

Stadt Zürich

ERZ Entsorgung + Recycling Zürich

Industrielle Abwässer

Bändlistrasse 108

8010 Zürich

**Meldeformular «Baustellenentwässerungseinrichtungen» gemäss eingereichtem Konzept**

**Senden Sie bitte diese Checkliste ausgefüllt an:**
**ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Industrielle Abwässer, Bändlistrasse 108, 8010 Zürich oder an** **iaw.erz@zuerich.ch****.**

Die Checkliste muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben an ERZ Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ), Gruppe Industrielle Abwässer (IAW) geschickt werden. Gewässer- und Kanalisationsverschmutzungen können strafrechtliche Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen. Bei einer Havarie oder bei Fehleinleitungen ist umgehend die Gruppe IAW zu kontaktieren (Telefon 044 417 53 07). Ausserhalb der Bürozeiten ist die Wasserschutzpolizei der Stadt Zürich aufzubieten (Telefon 044 411 84 11).

Objekt/Adresse:

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  **Bauleitung /** [ ]  **Bauführer** | **Polier** |
| Name: |        | Name: |        |
| Firma: |        | Firma: |        |
| Tel.-Nr.: |        | Tel.-Nr.: |        |

Bauphase:

[ ]  Tiefbau

[ ]  Hochbau

Ist der Polier/Bauführer im Besitz einer Kopie des bewilligten Entwässerungskonzepts?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Wurden die zuständigen Personen über die notwendigen Einrichtungen instruiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Entsprechen die Baustellenentwässerungseinrichtungen dem von ERZ bewilligten Entwässerungskonzept?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Wurde ein Absetzbecken installiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Wurde das Absetzbecken korrekt installiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Wurde eine Neutralisation installiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Sind Absetzbecken und Neutralisation genügend gross dimensioniert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Ist das Absetzbecken (mit Neutralisation) am Schmutz-/Mischabwasser angeschlossen?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Ist der Waschplatz für Betongerätschaften und Krankübel korrekt installiert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Ist eine Grundwasserhaltung vorhanden?

[ ]  Ja → Werden die Abwasserströme getrennt (Baugrubenabwasser, alkalisches Abwasser, Reinigungs-und Waschabwasser etc. von unbelastetem Grundwasser)?
[ ]  Ja
[ ]  Nein, Begründung:

Werden wassergefährdende Stoffe korrekt gelagert?

[ ]  Ja

[ ]  Nein, Begründung:

Weitere Bemerkungen:

**Datum, Unterschrift Bauleitung / Bauführer: Datum, Unterschrift Polier:**

Bei Fragen können Sie die Gruppe Industrielle Abwässer kontaktieren unter Telefon +41 44 417 53 07 / E-Mail: iaw.erz@zuerich.ch.

ENT/188/d/2019/01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| erz_logoEine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements | Stadt ZürichERZ Entsorgung + Recycling ZürichEntwässerung |  | Bändlistrasse 108Postfach, 8010 ZürichTel. +41 44 417 55 55www.erz.ch |