Gesuch für Kühlwassereinleitung

|  |
| --- |
| Liegenschaft |
| Strasse, Nr. oder Parzellen-Nr.      | PLZ/Ort      |
| Grundeigentümer |
| Firma / Name, Vorname        |
| Adresse       |
| PLZ/Ort       |
| Telefon-Nr.       |
| Gesuchsteller |
| Firma / Name, Vorname        |
| Adresse       |
| PLZ/Ort       |
| Telefon-Nr.       |

|  |
| --- |
| Anlage |
| Gewerbliche Kühlanlage[ ]  | mit / ohne Rückkühlwerk[ ]  / [ ]  | Klimaanlage mit Direktkühlung[ ]  | Klimaanlage mit Kühlturm[ ]  | Notkühlanlage[ ]  |
| Wassermenge  |
| Maximalmenge: |       l/Min |
| Jahresverbrauch: |       m3/Jahr |
| Betriebsdauer: |       Monate/Jahr |
| **Zusätze und Steuerung** |
| Zudosierung von |       | für Betrieb/Reinigung/Unterhalt: |
| Aufkonzentrierte Abwasserinhaltsstoffe (inkl. Einheit und Grösse): |       |
| Steuerungsgrösse:  |       | Einschaltpunkt:  |       |
|  | Ausschaltpunkt:  |        |

|  |
| --- |
| Bedingungen für das Ableiten von Kühlwasser (WAR-K) |
| A | [ ]  | Das Kühlwasser muss getrennt vom übrigen Entwässerungssystem abgeleitet werden. In der Regel erfolgt der Anschluss an die Grundleitung ausserhalb des Gebäudes. |
| B | [ ]  | Vorläufig wird ein Anschluss an das vorhandene Entwässerungssystem (WAR) toleriert. |
| C | [ ]  | Wird die vorgesehene Reinwasserkanalisation in der Strasse gebaut, ist der Grundeigentümer verpflichtet, die Kühlwasserleitung auf eigene Kosten an diese anschliessen zu lassen oder die Anlage zu demontieren. |
| D | [ ]  | Die Kühlwasserleitung ist an die bestehende/neue Regenabwasserleitung (WAR) anzuschliessen. |
| E | [ ]  | Das Kühlwasser ist mit einer separaten Leitung an die bestehende Regenabwasserkanalisation anzuschliessen. Die entsprechenden Grundleitungspläne sind ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Liegenschaftsentwäs­serung (LE) rechtzeitig zur Genehmigung einzureichen. |
| F | [ ]  | Das Kühlwasser ist dem Vorfluter …………………………………………………… zuzuleiten. |
| G | [ ]  | Das Abschlämmwasser des Kühlturms ist der Schmutzabwasserleitung (WAS) zuzuführen. |
| H | [ ]  | Nicht bewilligungsfähig; nur WAS-Anschluss vorhanden. Alternativen (Versickerung / WAR-Anschluss) prüfen. WVZ wird durch ERZ mit Kopie informiert. |
| Bemerkungen:      |
| ERZ Entsorgung + Recycling Zürich |
| Datum      | Projektbegleiter GEP Projektbegleiter LE            |

**Gesuch einreichen an:**
ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Liegenschaftsentwässerung, Bändlistrasse 108, Postfach, 8010 Zürich

ENT/195/d/2019/4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| erz_logoEine Dienstabteilung des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements | Stadt ZürichERZ Entsorgung + Recycling ZürichEntwässerung |  | Bändlistrasse 108Postfach, 8010 ZürichTel. +41 44 417 52 52www.erz.ch |